**Zjednodušeně postup při přípravě a povolování ČOV** :

(popř. 3-komor.septik s filtrem):

- **oslovit projektanta** (autorizace - kulaté razítko - pro stavby vodního hospodářství) - např. M. Maléř - Hájov, Čestmír Barvík - Ženklava, Simona Haráková - Šenov u NJ, Radka Rýdlová - Hukovice, Avona - Novák, Nový Jičín, Dimitris Kirkopulos - Ostrava atd.

- zjistit současný stav čištění a odvádění odpadních vod z RD

- návrh nového stavu - ČOV (popř. 3-komor.septik s filtrem) a systému odvádění odpadních vod

    přednostně 1. do veřejné kanalizace (neukončené městskou ČOV, volné vyústi, tam kde má obec povolení k vypouštění)

                        2. do vodního toku

                        3. vsakování do vod podzemních (nutno zpracovat hydrogeologický posudek s návrhem vsakovacího prvku)

    pokud z žádná těchto možností není realizovatelná je možno navrhnout žumpu (bezodtokou jímku) - hydrogeologický posudek nedoporučí vsakování

Dále jen postup pro ČOV a příp. 3 komorový septik + filtr

- zpracovat projektovou dokumentaci s povinnými náležitostmi a vyjádřeními (správců sítí, Povodí Odry, atd.)

- podat žádost o vydání koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí v Kopřivnici

- podat žádost o vydání povolení stavby

    2 možnosti - zjednodušená žádost - společné oznámení záměru - pouze certifikované ČOV - (povolení konkrétního vybraného typu ČOV)

                      - žádost o společné povolení + příp. povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních - (ČOV nebo 3-komorový septik + filtr)

Žumpa není vodním dílem - povolovat bude obecný stavební úřad v Příboře

- žádost o koordinované stanovisko životního prostředí v Kopřivnici (podklad pro povolení u stavebního úřadu)

- žádost o povolení u staveb. úřadu Příbor (konkrétní typ žádosti viz. konzultace s SÚ Příbor)



**Ing. Olga Pivoňová**
vedoucí oddělení vodoprávního úřadu

+420 556 879 792
olga.pivonova@koprivnice.cz

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21  Kopřivnice