Příloha č.2

TECHNICKÉ VYHODNOCENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY TOČNA PŘÍBOR ZA ROK 2024
Na základě „Smlouvy o propachtování areálu kompostárny v Příboře“, uzavřené mezi městy Kopřivnice, Příbor a společností Recovera Využití zdrojů a. s. předkládáme technické vyhodnocení provozu kompostárny Točna Příbor za rok 2024.

· provozování dle provozního řádu na zařízení k využívání, úpravě a skladování odpadu společností Recovera Využití zdrojů a.s.

· provozní doba kompostárny :
      od března do prosince  : 
      
Po,Čt           8:00 – 18:00 hod 
      
Út, St, Pá    7:00 – 15:00 hod  

      
So               7:00 – 12:00 hod

      od ledna – března        :
      
Pá               8:00 – 12:00 hod. 
popř.dle dohody
· celodenní obsluha kompostárny je zajištěna zaměstnancem provozovatele
· zařízení využívané na kompostárně (nakladač, svozová technika) je ve vlastnictví provozovatele
· v rámci zvýšení kvality výstupní suroviny spol. Recovera zajistila „prosítování” díky čemuž došlo k oddělení nečistot a hrubé frakce od kompostu. Jemnost síta byla 4 cm.

· o návozy bioodpadu projevují zájem i okolní obce  
· celkové množství odpadu navezeného ke zpracování činilo v roce 2024  6 163 tun. 
· hlavní dodavatelé odpadu 20 02 01 a 19 08 05 jsou TS města Příbor, město Kopřivnice a spol.  Recovera a.s.
· součástí návozu odpadu byly vždy doklady o kvalitě přijímaných odpadů do zařízení

· zaměstnancem provozovatele je vedená provozní evidence – provozní deník kompostárny a průběžná evidence odpadů pro daný rok
· bylo prováděno drcení dřevní hmoty na energetické využití
· vody z jímky byly odváženy ke zpracování na ČOV a zpětný rozstřik do základky 
· v případě odvozu jímaných vod z jímky určených k likvidaci je využíváno převážně vlastní cisternové vozidlo
· v roce 2024 proběhla distribuce produktu z kompostárny (Příborníček) jako hnojivo vyhovující svými vlastnostmi a způsobilé k uvedení do oběhu – na lokálni úrovni na zemědělskou půdu
· na podzim byla provedena na náklady obcí výměna vstupní brány a kompletní rekonstrukce oplocení areálu na jihovýchodní straně
· v „zadní části” kompostárny se nyní skladuje prosítovaný kompost
· množství prosítovaného kompostu v roce 2024 bylo cca 1250 tun
